## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Отправьте заполненный опросный лист по адресу: energo@bo-energo.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для конфигурирования программного обеспечения автоматизированной системы мониторинга, диагностирования и управления техническим состоянием, нагрузочной способностью и ресурсом силовых маслонаполненных трансформаторов
| Организация: | [6 empty] | E-mail:
| Контактное лицо: | [6 empty] | Телефон:
| Объект: | [6 empty] | Дата заполнения:
РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ (отметьте требуемые) | [7 empty] | *по данным максимально оснащенного из имеющихся трансформаторов
|  | Превышения | Эффективность охлаждения |  | Нагрузочная способность | [5 empty] | Распознавание показаний приборов (укажите количество)
|  | Мощность | РПН |  | Динамический ИТС | [5 empty] | Стрелочный, ед.
|  | ТННТ | Состояние вводов |  | АРГ | [5 empty] | Цифровой, ед.
|  | Влажность | Внутренние потери |  | Тепловизионный контроль | [5 empty] | Указательный, ед. |  |  |  | *вкл/выкл, цвет силикагеля
|  | Старение изоляции | Контроль ЧР |  |  |  | *модель тепловизора |  |  |  | Поплавковый, ед. |  |  |  | *уровнемеры
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ (отметьте наличие и протокол передачи) | [7 empty] | *по данным максимально оснащенного из имеющихся трансформаторов
|  | Амплитуда перенапряжения | [7 empty] | Распределение импульсов ЧР во вводе
|  | Атмосферное давление | [7 empty] | Распределение импульсов ЧР в баке
|  | Давление во вводах | [7 empty] | Сумма растворённых газов
|  | Данные оборудования сушки: абс. влажность масла (после сушки) | [7 empty] | Тангенс дельта изоляции ввода
|  | Длительность перенапряжения | [7 empty] | Температура в баке РПН
|  | Ёмкость C1 | [7 empty] | Температура ввода
|  | Изменение ёмкости C1 | [7 empty] | Температура верхних слоёв масла
|  | Интенсивность ЧР во вводе | [7 empty] | Температура на входе охладителей
|  | Интенсивность ЧР в баке | [7 empty] | Температура на выходе охладителей
|  | Концентрации 7 (семи) растворённых газов | [7 empty] | Температура нижних слоёв масла
|  | Маслонасос охладителя включен | [7 empty] | Температура окружающей среды
|  | Мощность активная ВН | [7 empty] | Ток ВН
|  | Мощность полная ВН | [7 empty] | Ток ВН фаза A
|  | Мощность реактивная ВН | [7 empty] | Ток ВН фаза B
|  | Напряжение линейное ВН | [7 empty] | Ток ВН фаза C
|  | Напряжение фазное ВН | [7 empty] | Ток поверхностной утечки ввода
|  | Осциллограмма перенапряжения | [7 empty] | Ток СН
|  | Относительное значение влагосодержания | [7 empty] | Уровень ЧР во вводе
|  | Положение РПН | [7 empty] | Уровень ЧР по датчикам в баке
РАЗДЕЛ 3. ПОДДЕРЖКА ОФФЛАЙН-ИЗМЕРЕНИЙ (отметьте, если требуется, и укажите источник данных)
Требуется интеграция автономной диагностики
3.1. ОПЦИИ. БЛОКИ ОФФЛАЙН-МОДУЛЯ "АЛЬБАТРОС" (отметьте требуемые)
| Блок диагностики силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов |  |  | Оболочка (паспорта, справочники) |  |  | Анализ изоляционных характеристик | [5 empty] | Анализ измерений Zk
|  |  |  | Хроматограф. анализ масла |  |  | Анализ R активного обмоток | [5 empty] | Анализ R удельного объемн. масла
|  |  |  | Физико-химический анализ масла |  |  | Анализ опыта Х.Х. | [5 empty] | Идентификации дефекта по ХАРГ из газ. реле
| Блок диагностики вводов и масляных выключателей |  |  | Оболочка (паспорта, взаимозамен. вводов) |  |  |  | Хроматографический анализ масла | [5 empty] | Анализ R удельного объемн. масла
|  |  |  | Анализ характеристик изоляции |  |  |  | Физико-химический анализ масла | [5 empty] | Графики изменения параметров
| Блок статистических выборок |  |  | Выборка по паспортным характеристикам трансформаторов и вводов
Выборка по значениям контролируемых параметров
Выборка оборудования на контроле по видам измерения и допополнительному контролю
Выборка по причинам измерения, эксплтуатационным мероприятиям, условиям работы
Расчет предельных и предельно допустимых значений, дисперсионный анализ
| Блок автоматической постановки на контроль и диагностирования |  |  | Постановка диагноза, классификация трансформаторов по группам: исправных, риска, развития повреждения, вероятного дефекта
Постановка диагноза, классификация вводов по группам: исправных, риска, развития повреждения, вероятного дефекта
| Блок выбора очередности операций ТОиР |  |  | Выбор очередности операций ТОИР трансформаторов внутри сети на основании расчета интегрального показателя тех. состояния
Выбор очередности операций ТОИР трансформаторов на основании оценки риска повреждения (совместно с определением места)
Определение места повреждения (узла/системы) трансформатора
| Блок оценки АРГ, ФХА |  |  | Библиотека критериев, дифференцированных по марке масла, герметичности, сроку эксплуатации
| Блок анализа повреждаемости оборудования |  |  | Статистический анализ повреждаемости оборудования: диаграммы, графики, фильтры данных по актам описания повреждений
Создание актов описания повреждений на основе классификационных справочников
Поиск аналогов повреждений трансформаторов в базе данных (350 историй развития повреждений и актов вскрытия)
РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
4.1 ПЛАТФОРМА (выберите один из вариантов)
Windows
Linux
4.2 КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ (выберите максимальное количество клиентов)
4.3 КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ (выберите максимальное количество трансформаторов)
РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Указать количество / тип / мощность и класс рабочего напряжения трансформатора
ОЛ заполнил:
|  |  |  | Должность |  |  |  |  | И.О. Фамилия
подпись

## Лист2 (hidden)
Протоколы | Источник данных | Количество
Modbus RTU | Ручной ввод | 1 | 1
Modbus TCP | SAP | 2 | 2
МЭК 60870-5-101 | 1C | 3 | 3
МЭК 60870-5-104 | Иной (укажите в разделе 5) | 4 | 4
МЭК 61850 |  | 5 и более | 5
Иной (укажите в разделе 5) |  |  | 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35