Опросный лист по прибору PDTRAC

A. Общая информация

| Исх.номер: |  | Предприятие: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  | Пользователь: |  |
| Обозначение и назначение машины: |  | Менеджер: |  |
| Тип машины: (КРУ (Трансформатор (Электродвигатель(Генератор | Дата: |  |

B. Конфигурация Прибора  (Пожалуйста, заполните опросный лист для каждой конфигурации)

|  | Для работы прибора PDTrac нужны 3 датчика EMC 80 пФ. Выберите правильный вариант |
| --- | --- |
| ( | Датчики установлены; PDTrac будет установлен < 0.5 м от существующей клеммной коробки. По умолчанию |
| ( | Датчики установлены; PDTrac будет установлен вдали от существующей клеммной коробки.Длина соединительных кабелей ii метров |
| ( | Необходим комплект датчиков EMC (пожалуйста, заполните опросник по EMC) |

i	Заказ # M3001 or M3005

ii	Заказ # M0105. Укажите длину кабеля в метрах, д.б. менее 10 m; если менее 0.5 m выберите опцию 1. Суммарная длина кабеля от датчика ЕМС до клеммной коробки и от коробки до прибора PDTrac должна быть как можно меньше, но не более 30 m.

|  | Требуется ли установка взрывозащищеного прибора? |
| --- | --- |
| ( | Нет. По умолчанию |
| ( | Да. Прибор должен быть предназназен для работы в зоне 2 ЕxenCIIT3. |
| ( | Да. Прибор должен быть предназназен для работы в зоне 1ExdIIBT3/H₂ |

|  | Реле аварийной сигнализации. Выберите тип сухого контакта. |
| --- | --- |
| ( | Переменный ток. По умолчанию. |
| ( | Постоянный ток. |

|  | Коммуникации прибора PDTrac |
| --- | --- |
| ( | Отдельностоящий PDTrac(только RS232 порт). По умолчанию |
| ( | RS485 & Ethernet возможности встроены (Опция # M0155, одна на прибор) |

|  | Модули ASOM аналоговых сигналов для вывода величины ЧР параметров Qm и NQN в АСУ ТП-обычно для отдельностоящего прибора |
| --- | --- |
| ( | 0 ASOM модулей. По умолчанию |
| ( | 3 ASOM модуля. Сигнал 4-20 mA (вывод Qm на каждую фазу; Заказ # 630-6132) |
| ( | 2 ASOM модуля. Сигнал 4-20 mA (вывод Qm & NQN, на машину; Заказ # 630-5745) |
| ( | Другоеi кол-во: ASOM. Сигнал |

i	До 8 ASOM; Сигнал 0-20 mA также возможен

|  | Входной Модуль одного режима работы машины на выбор: мощности, или напряжения или температуры обмотки статора – SIM1 |
| --- | --- |
| ( | Pt 100 RTD(Температура обмотки)I По умолчанию |
| ( | J Термопара Железо-Константан (Температура обмотки) |
| ( | K Термопара Хромель-Алюмель (Температура обмотки) |
| ( | T Термопара Медь-Константан (Температура обмотки) |
| ( | R Термопара Платина-Родий (Температура обмотки) |
| ( | Для сигнала 4-20 mA |
| ( | Для сигнала 0- 5 V |

i	Другие типы РТД (такие, как 10 Ом) не поддерживаются.

|  | Датчик температуры окружающей среды – SIM2 (Опция ( настоятельно рекомендуется) |
| --- | --- |
| ( | Pt 100 Ом РТДi (Сам датчик не включен) По умолчанию |
| ( | Комбинированный датчик температуры и влажности, поставляемый IRIS (UL или ATEX не сертифицирован; Заказ # M0127) |
| ( | J Термопара (Датчик не поставляется) |
| ( | K Термопара (Датчик не поставляется) |
| ( | T Термопара (Датчик не поставляется) |
| ( | R Термопара (Датчик не поставляется) |

|  | Датчик влажности окружающей среды – SIM3 (Только если не выбран пункт ( в SIM2 ) |
| --- | --- |
| ( | 0-5 V (Датчик или преобразователь не поставляется) По умолчанию |
| ( | 4-20 mA (Датчик или преобразователь не поставляется) |

i	Другие типы РТД, например 10 Ом не поддерживаются

C. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАниЗАЦИИ СЕТИ (RS485 и Ethernet опции 									                                      должны быть активированы)

Следующие позиции доступны для заказа на IRIS POWER.  Пожалуйста, отметьте необходимое количество единиц для выбранного типа коммуникации. (См. Приложение)

| Кол-во | Ethernet опция | Заказ # |
| --- | --- | --- |
|  | Однопортовый терминальный сервер Ethernet в RS485 – 120В | 600-6128 |
|  | Однопортовый терминальный сервер Ethernet в RS485 – 240В | 600-6129 |
|  | 12-и портовый RJ45 Ethernet хаб | 480-2088 |

| Кол-во | Лицензии на ПО | Заказ # |
| --- | --- | --- |
|  | Лицензия на OPC сервер; одна на предприятие (Данные передаются OPC клиенту в той же сети ЛВС) | F7100 |

| Кол-во | RS485 опция | Заказ # |
| --- | --- | --- |
|  | 150 м бухты RS485 кабеля (2 витые пары) | 410-5789 |
|  | RS232 в RS485 медиаконвертер120В | 600-6702 |
|  | RS232 в RS485 медиаконвертер240В | 600-6703 |
|  | Оптоизолятор, один на каждый Trac – используется в помещениях с большим шумом. | F7300 |

Примечание: Укажите здесь любую дополнительную информацию

D. ОТПРАВКА ОПРОСНОГО ЛИСТА

Пожалуйста, заполняйте опросник предельно аккуратно – технико-коммерческое предложение  будет сформировано на основании   присланной информации.

Заполненный опросный лист необходимо направить на адрес office@bo-energo.ru

Примечание:

Приложение. Типичные конфигурации связи прибора PDTRAC с компьютером

Отдельностоящий, ТОЛЬКО ПОРТ RS232 (по умолчанию)

Варианты удаленной связи с компьютером; можно подключить несколько приборов.

- Шлейфовая ЛВС RS485 ( До 1200 м)

- ЛВС Ethernet 10BaseT (Длина любого сегмента кабеля до 100 м)

- Комбинация Ethernet 10BaseT и RS485

Примечание:

# Text boxes

До 15м

Ноутбук

RS232

Компьютер подключен непосредственно к передней панели прибора PDTrac через последовательный порт RS232. Опция доступна во всех конфигурациях.

Компьютер подключен непосредственно к конвертору  интерфейсов RS232/RS485 через RS232 кабель длиной менее 15 м и далее от конвертора через шлейф (двойная экранированная витая пара, например Belden#9842) к приборам PDTrac.

РС компьютер

Kонвертер RS232

в RS485

RS232

До 15м

Общая длина кабеля до 1200 м

RS485

Хаб или свитч

10BaseT или 100BaseT

До 100 м каждый сегмент

Ethernet

РС компьютер

До 100 м

Ethernet

Приборы PDTrac непосредственно подключены к ЛВС через свитч или хаб посредством витой пары CAT-5 (например Belden#1533) длиной до 100 м. Приборы  управляются компьютером через IRIS ПО - PDTrac Pro

Компьютер подключен к однопортовому преобразователю интерфейса Ethernet в RS485, далее к приборам PDTrac через шлейф (двойная экранированная витая пара, например Belden#9842).

До 100 м

Общая длина кабеля до 1200 м

РС компьютер

Ethernet

RS485

Однопортовый преобразователь интерфейса Ethernet – RS485